## tor_2007.1_költségvetés
12 Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-005-008.1-0000000 | Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére, építés alatti energiabiztosítás, minden fél- szinten egy-egy vételi hellyel középrészen valamennyi kivitelező számára rendszeres dokumentált ellenőrzéssel. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
21 Irtás, föld- és sziklamunka
2 | 21-003-005.1.1.2-0000000 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m˛ szelvényig, III. talajosztály, árok és 1m3 földelőnként | 14.8 | m3 |  |  | 0 | 0
33 Falazás és egyéb kőműves munkák
3 | 33-063-001.1.1-0000000 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig, egyszeres kábelátvezetés számára | 56 | db |  |  | 0 | 0
4 | 33-063-001.1.2-0000000 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 25 cm falvastagságig, egyszeres kábelátvezetés számára | 3 | db |  |  | 0 | 0
5 | 33-063-002.1.3-0000000 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben, aljzatáttörés, bevezetés, helyreállítással | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | 33-063-021.4.1-0000000 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig | 23 | db |  |  | 0 | 0
7 | 33-063-021.4.2-0000000 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig | 4 | db |  |  | 0 | 0
8 | 33-063-021.4.3-0000000 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 150 x 150 mm-es, 50 mm mélységig | 4 | db |  |  | 0 | 0
9 | 33-063-021.4.4-0000000 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 200 x 200 mm-es, 50 mm mélységig | 2 | db |  |  | 0 | 0
54 Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése
10 | 54-005-007.1.6.2-0000000 | KM-, KA- PVC csőrendszer szerelése földárokban, tokos gumigyűrűs kötésekkel 200mm méretig, Kopos 09032 védőcső árokba | 42 | m |  |  | 0 | 0
11 | 54-005-007.1.6.2-0000000 | KM-, KA- PVC csőrendszer szerelése földárokban, tokos gumigyűrűs kötésekkel 200mm méretig, Kopos 09050 védőcső árokba | 6 | m |  |  | 0 | 0
12 | 54-005-007.1.6.2-0000000 | KM-, KA- PVC csőrendszer szerelése földárokban, tokos gumigyűrűs kötésekkel 200mm méretig, Kopos 09063 védőcső árokba | 35 | m |  |  | 0 | 0
13 | 54-005-007.1.6.2-0000000 | KM-, KA- PVC csőrendszer szerelése földárokban, tokos gumigyűrűs kötésekkel 200mm méretig, Kopos 09110 védőcső árokba | 2 | m |  |  | 0 | 0
14 | 54-006-005.2-0000000 | KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 20-50 mm között, M20/15 SYMALEN aljzatba, árokba | 65 | m |  |  | 0 | 0
15 | 54-006-005.2-0000000 | KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 20-50 mm között, M25/19 SYMALEN aljzatba, árokba | 45 | m |  |  | 0 | 0
16 | 54-006-005.3-0000000 | KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 20-50 mm között, M32/25 SYMALEN aljzatba, árokba | 15 | m |  |  | 0 | 0
17 | K | KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, árokba, átm. 400mm/1m függőleges aknaként | 1 | klt |  |  | 0 | 0
18 |  | 71 Elektromos energia ellátás, világítás
19 | 71-001-001.1.1.1.1-0000000 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm, MÜIII16 | 80 | m |  |  | 0 | 0
20 | 71-001-001.1.1.1.2-0000000 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm, MÜIII 23 | 50 | m |  |  | 0 | 0
21 | 71-001-001.1.1.1.2-0000000 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm, MÜIII 29 | 15 | m |  |  | 0 | 0
22 | 71-001-001.1.1.1.3-0000000 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm, MÜIII 36 | 10 | m |  |  | 0 | 0
23 | 71-001-002.2-0000000 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 21-29 mm, Hg 23 | 15 | m |  |  | 0 | 0
24 | 71-001-002.2-0000000 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 21-29 mm, Hg 29 | 5 | m |  |  | 0 | 0
25 | 71-001-002.2-0000000 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 21-29 mm, Hg 36 | 5 | m |  |  | 0 | 0
26 | 71-001-002.2-0000000 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 21-29 mm, Hg 50 | 5 | m |  |  | 0 | 0
27 | 71-001-016-0000000 | Tömszelence elhelyezése bármely anyagból, bármely méretben, IP65 kiépítés | 4 | db |  |  | 0 | 0
28 | 71-001-011.1.1-0000000 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ř65 mm, Kaiser, HWD90 szerelvénydobozként, 9463-01 | 15 | db |  |  | 0 | 0
29 | 71-001-011.1.1-0000000 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ř65 mm, Kaiser, HWD90 kötődobozként, 9464-01 | 15 | db |  |  | 0 | 0
30 | 71-001-011.1.2-0000000 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Gewiss, tetővel, 100x100 mm, csak fűződobozként | 4 | db |  |  | 0 | 0
31 | 71-001-011.1.2-0000000 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Gewiss, tetővel, 150x150 mm, csak fűződobozként | 4 | db |  |  | 0 | 0
32 | 71-001-011.1.2-0000000 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Gewiss, tetővel, 200x200 mm, csak fűződobozként | 2 | db |  |  | 0 | 0
33 | 71-001-011.1.2-0000000 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvéséssel Hensel, fedélig süllyesztve,vagy felületre szerelve, kiállások, Hensel DK önkioltó | 7 | db |  |  | 0 | 0
34 | 71-001-041.1.1-0000000 | Fém kábel és vezetékcsatorna elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 300 mm-ig, OBO RKSM 630, 60 x 300 mm komplett szerelés, kábelfelállás elosztó alatt, épület bevezetés, Eph-ba kötve | 2 | m |  |  | 0 | 0
35 | 71-002-001.1-0000000 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛, MCu 1,5 mm2 | 60 | m |  |  | 0 | 0
36 | 71-002-001.1-0000000 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛, MCu 2,5 mm2 | 45 | m |  |  | 0 | 0
37 | 71-002-001.2-0000000 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm˛, 6mm2 MKH Eph | 35 | m |  |  | 0 | 0
38 | 71-002-001.3-0000000 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm˛, 16mm2 MKH Eph | 15 | m |  |  | 0 | 0
39 | 71-002-021.1-0000000 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛, (H05VV-F), 3x1 MT | 25 | m |  |  | 0 | 0
40 | 71-002-021.1-0000000 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛, (H05VV-F), 4x1,5 MT | 15 | m |  |  | 0 | 0
41 | 71-002-021.1-0000000 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛, (H05VV-F), 3x2,5 MT | 10 | m |  |  | 0 | 0
42 | 71-002-021.1-0000000 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛, YSLCY OZ 2x1 m, alkony | 10 | m |  |  | 0 | 0
43 | 71-002-021.1-0000000 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: NYY 5x16 mm2 | 5 | m |  |  | 0 | 0
44 | 71-002-055.6-0000000 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, 4x50NAYY | 35 | m |  |  | 0 | 0
45 | 71-002-071.1.2-0000000 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén | 28 | db |  |  | 0 | 0
46 | 71-002-071.1.3-0000000 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 5 vezetékszál esetén | 2 | db |  |  | 0 | 0
47 | 71-002-071.2.1-0000000 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaruval, 10-16 mm˛, | 16 | db |  |  | 0 | 0
48 | 71-002-075.2.2-0000000 | Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, kábelsaru sajtolással, keresztmetszet: 50mm2 | 8 | db |  |  | 0 | 0
49 | 71-002-073.3-0000000 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel szabadtéri kábelvégkiképzése hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet: 4x50mm NAYY | 2 | db |  |  | 0 | 0
50 | 71-002-081.1-0000000 | Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig | 42 | m |  |  | 0 | 0
51 | 71-002-082.2-0000000 | Kábeltéglázás válaszfal téglával, fedőtéglaként hosszirányban | 42 | m |  |  | 0 | 0
52 | 71-002-084-0000000 | Kábeljelző szalag elhelyezése | 0.42 | 100 m |  |  | 0 | 0
53 | 71-002-083-0000000 | Kábeljelző tábla, cimke elhelyezése | 104 | db |  |  | 0 | 0
54 | 71-002-083-0000000 | Kábelek védőcsőbe húzása 15 méterig | 3 | db |  |  | 0 | 0
55 | 71-004-006.2-0000000 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe | 82 | db |  |  | 0 | 0
56 | 71-005-001.1.1.2-0000000 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók, Niloé, fehér | 1 | db |  |  | 0 | 0
57 | 71-005-001.1.1.4-0000000 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétáramkörös (csillár) kapcsolók, Niloé, fehér | 3 | db |  |  | 0 | 0
58 | 71-005-001.1.1.5-0000000 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A alternatív (váltó) kapcsolók, Niloé, fehér | 2 | db |  |  | 0 | 0
59 | 71-005-001.11.1.1.1-0000000 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F), Niloé, fehér | 10 | db |  |  | 0 | 0
60 | 47-005-001.11.2.1.1-0000000 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, Plexo IP55, szürke, 230V címkével | 6 | db |  |  | 0 | 0
61 | 71-006-008.1-0000000 | Termosztátok, szabályzók helyszíni szerelése, gépész anyag, tűzhely, radi, term., redőny, stb | 1 | db |  |  | 0 | 0
62 | 71-006-008.1-0000000 | Termosztátok, szabályzók helyszíni szerelése, alkonykapcsoló, az elosztói egység tartozéka | 2 | db |  |  | 0 | 0
63 | 71-007-011.2.1.3-0000000 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú, KKM1-6002 | 1 | db |  |  | 0 | 0
64 | 71-009-003.2.3-0000000 | Áramköri elosztók elhelyezése falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 80A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), helyszínen összeszerelve, E1 jelű, tervlap szerint | 1 | klt |  |  | 0 | 0
65 | 71-009-012.1-0000000 | Tokozott elosztó- és kapcsolóberendezések elhelyezése ásott alappal, felszereléssel, bekötéssel, üzembehelyezéssel, lepróbálással, E0 jelű, tervlap szerint, Hensel Mi tokozat szerelőkereten, fal mellé állítva | 1 | klt |  |  | 0 | 0
66 | 71-009-012.1-0000000 | Tokozott elosztó- és kapcsolóberendezések elhelyezése ásott alappal, felszereléssel, bekötéssel, üzembehelyezéssel, lepróbálással, ESz jelű meglévő elosztóbrendezésen leágazás építés, helyszín szerint | 1 | klt |  |  | 0 | 0
67 | 71-010-002.2-0000000 | Lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, kompakt fénycsöves, vagy fénycsöves kivitelben, L01 jelű, homlokzati mozgásérzékelős, típusvéglegesítés építés alatti bemutatást követően | 2 | db |  |  | 0 | 0
68 | 71-010-002.2-0000000 | Lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, kompakt fénycsöves, vagy fénycsöves kivitelben, lámpahely kialakítás, L1 jelű, üzleti tevékenység, üzlettér éjszakai őrlámpa (10W), típusvéglegesítés építés alatti bemutatást követően | 1 | db |  |  | 0 | 0
69 | 71-010-002.2-0000000 | Lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, kompakt fénycsöves, vagy fénycsöves kivitelben, lámpahely kialakítás, L2 jelű, üzlettér általános világítás, típusvéglegesítés építés alatti bemutatást követően | 11 | db |  |  | 0 | 0
70 | 71-010-002.2-0000000 | Lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, kompakt fénycsöves, vagy fénycsöves kivitelben, lámpahely kialakítás, L3 jelű, polcok kiemelő fény, típusvéglegesítés építés alatti bemutatást követően | 6 | db |  |  | 0 | 0
71 | 71-012-003-0000000 | Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával | 2 | db |  |  | 0 | 0
72 | 71-013-001.1.1-0000000 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, átm. 10mm alu. vezető | 35 | m |  |  | 0 | 0
73 | 71-013-002.1.1-0000000 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten, átm. 10mm alu. | 5 | m |  |  | 0 | 0
74 | 71-013-005.1-0000000 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal, 1,0 m, átm. 16mm alu, ékes csatlakozó kapoccsal 16 kg-os ékes csatlakozókapcsos beton lábazathoz, alátét lemezzel, tetőn | 2 | klt |  |  | 0 | 0
75 | 71-013-005.8-0000000 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő), jelöléssel ellátott földelési hely, számozottan, ajtóval | 2 | db |  |  | 0 | 0
76 | 71-013-003.1.1-0000000 | Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból vagy köracélból, 300 mm˛-ig (átmérő: 20 mm-ig) átm. 10mm tüzihorganyzott | 84 | m |  |  | 0 | 0
77 | 71-013-005.3-0000000 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése, fémelem kötés | 42 | db |  |  | 0 | 0
78 | 71-013-007.3-0000000 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése | 2 | db |  |  | 0 | 0
79 | 71-013-007.4-0000000 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 2 | db |  |  | 0 | 0
80 | 71-013-005.5.1-0000000 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, átm. 10/16mm földelővezető, talajréteg váltásnál 30-30 cm hosszban PVC szigeteléssel | 2 | db |  |  | 0 | 0
81 | 71-013-005.5.1-0000000 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 3 m keresztföldelő | 3 | db |  |  | 0 | 0
82 | K | Nem normázható tétel, közmű érintettségre építés alatti szakfelügyelet rendelése | 5 | db |  |  | 0 | 0
83 | K | Nem normázható tétel, gyengeáramú központok többlete | 1 | klt |  |  | 0 | 0
84 | K | Nem normázható tétel, tápponti elosztó leágazás építés feltárása, fűzési, beállási hely többlete, meglévő üzemfenntartás építés alatt | 1 | klt |  |  | 0 | 0
85 | K | Nem normázható tétel, tápponti gyengeáramú csőakna feltárása, fűzési, beállási hely építése, többlete | 1 | klt |  |  | 0 | 0
86 | K | Gyengeáramú rendszer építtetői helykijelölés alapján készült csövezési tervek alapadatai szerint áruvédelmi berendezés tervezése, szerelése, beüzemelése komplett berendezés beüzemeléssel, teljes épület komplett egység. Az ajánlattételi listában közölt műszaki tartalommal az építtető ajánlattételi időszakban történő véleményezését követően. (CSAK ALAPCSÖVEZÉS) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
87 | K | Gyengeáramú rendszer építtetői helykijelölés alapján készült csövezési tervek alapadatai szerint hangosítási központ, hangosítás tervezése, szerelése, beüzemelése komplett berendezés beüzemeléssel, teljes épület komplett egység. Az ajánlattételi listában közölt műszaki tartalommal az építtető ajánlattételi időszakban történő véleményezését követően. (CSAK ALAPCSÖVEZÉS) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
88 | K | Gyengeáramú rendszer építtetői helykijelölés alapján készült csövezési tervek alapadatai szerint kameramegfigyelő berendezés tervezése, szerelése, beüzemelése komplett berendezés beüzemeléssel, teljes épület komplett egység. Az ajánlattételi listában közölt műszaki tartalommal az építtető ajánlattételi időszakban történő véleményezését követően. (CSAK ALAPCSÖVEZÉS) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
89 | K | Gyengeáramú rendszer építtetői helykijelölés alapján készült csövezési tervek alapadatai szerint vagyonvédelmi berendezés tervezése, szerelése, beüzemelése komplett berendezés beüzemeléssel, teljes épület komplett egység. Az ajánlattételi listában közölt műszaki tartalommal az építtető ajánlattételi időszakban történő véleményezését követően. MABISz engedélyes. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
90 | 71-013-009-0000000 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
91 | K | Szigetelésmérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
92 | K | Mesterséges világításmérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
93 | K | Elosztóberendezések minősítése, jegyzőkönyv készítése, összesen | 1 | klt |  |  | 0 | 0
94 | K | Megvalósulási tervdokumentáció készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
95 | K | Nyíltárkos geodéziai bemérés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
0